SPECYFIKACJA

istotnych warunków zamówienia

na  budowę sieci wodociągowej

w miejscowości Czarne Błoto  Gmina  Zławieś Wielka

NR ZP34/16/2008

# PRZETARG NIEOGRANICZONY

1.Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Zławieś Wielka

ul. Handlowa 7

87-134 Zławieś Wielka

woj. kujawsko-pomorskie

tel. (056) 678-09-13

fax.(065) 678-09-13

NIP. 879 246 99 51

2.Miejsce wykonania inwestycji:

Czarne Błoto I Gmina Zławieś Wielka

3.Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej z przyłączami  w tym:

Wodociągi:

- przewody wodociągowe PCV 110                        - 4748 mb.

- przewody wodociągowe PCV 90                          - 1059 mb.

-przewody wodociągowe  PCV50                            - 225 mb.

- przyłącza z rur PE 40 mm                                      -609 mb.

Roboty należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej.

Szczegółowy zakres robót określają załączony przedmiar robót, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Zaleca się aby wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko obejrzał miejsce robót, oraz zgromadził wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i podpisania umowy na wykonanie zamówionych robót. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz dokumentacją projektową.

Do urządzeń wskazanych w projekcie budowlanym, dla których jest wskazany producent lub dystrybutor można stosować urządzenia równoważne. Urządzenia równoważne powinny spełniać parametry projektowe.

CPV- 74.23.15.00-2

Oryginalna dokumentacja projektowa do wglądu w siedzibie zamawiającego pok. Nr.3 w godz. 800-1400 codziennie.

4.Termin wykonania:

Wymagany 30 czerwiec 2009 roku.

5. Opis warunków udział w postępowaniu:

5.1 Spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

5.2 Spełniają wymogi określone w art..22 ust.1 pkt1-3 prawo o zamówieniach publicznych

5.3 Udzielą 3 letniej gwarancji na wykonanie robót.

5.4 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania przetargowego na podstawie art. 24 ust.1 p.z.p

Ocena w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z regułą spełnia –nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie 6

s. i.w.z.

6.Oświadczenie i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

6.1 formularz ofertowy - załącznik Nr 1,

6.2 kosztorys ofertowy,

6.3 oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 P.Z.P.,

6.4 oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 P.Z.P.,

6.5 odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert,

6.6 informacji, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy,

6.7 oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się ze S.I.W.Z, dokumentacją techniczną oraz warunkami terenowymi.

6.8 Oświadczenie o braku zaległości podatkowych

6.9 Oświadczenie o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.

UWAGA!!!

W przypadku istnienia zaległości z opłacaniem podatków oferent przedstawi dokument stanowiący przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności.

7. Uprawnieni do kontaktu z oferentami:

Pan Mirosław Kwiatkowski codziennie w godz. od 800 -1400,  pok. nr 3, 
tel. (056) 678-09-13, kom.509 735 951

8. Sposób realizacji inwestycji:

Zakres robót będzie realizowany w ramach generalnego wykonawcy w związku z tym należy ustanowić stanowisko kierownika robót wykonawcy. Zlecający informuje, że nie będzie uwzględniał aneksów dotyczących indeksacji. Zlecający przewiduje fakturowanie częściowe w cyklach  miesięcznych płatanych w terminie 30 dni od dostarczenia faktury.

9. Nadzór inwestorski:

nadzór inwestorski z ramienia zamawiającego pełnić będzie wyznaczony inspektor nadzoru.

10.Kryteria wyboru ofert:

CENA-100%.

Cena najniższa x 100

Cena danego wykonawcy                   =              x 100 %

11.Opis sposobu obliczenia ceny:

11.1 wartość robót budowlanych należy określić na podstawie załączonego

przedmiaru robót oraz dokumentacji technicznej,

11.2 cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z przedmiaru robót, wszelkie robot  przygotowawcze, oznakowanie terenu prowadzonych robót i zmian organizacji ruchu, obsługę geodezyjną, obsługę laboratoryjną związaną z kontrolą jakości wykonywanych robót, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, opłaty związane z zajęciem pasa drogowego przy realizacji przedmiotu zamówienia i uzyskaniem stosownej decyzji od zarządcy drogi oraz inne koszty wynikające z umowy,

  - wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom,

  - oferta winna uwzględniać cenę netto oraz cenę brutto z podatkiem vat i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,

Do ceny netto należy doliczyć podatek Vat 22 % -

11.5 za zajęcie pasa drogi gminnej nie będzie pobierana opłata.

12.Miejsce i termin składania ofert:

upływa w dniu 31.07.2008r. godz. 1000 ,

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, pok. Nr 23.

13.Otwarcie ofert:

nastąpi w dniu 31.07.2008 r. godz.1015,

sala Nr.31 Urzędu Gminy.

14.Wadium:

nie dotyczy

15.Sposób przygotowania ofert:

15.1ofertę należy złożyć wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do S.I.W.Z.,

15.2 treść złożonej oferty musi odpowiadać treści S.I.W.Z.,

15.3 oferta powinna być napisana w języku polskim,

15.4 oferta powinna być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty,

15.5 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,

15.6 formularz ofertowy i załącznik do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawicieli(a) Wykonawcy,

w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy.

Ofertę należy złożyć w:

Koperta zewnętrzna z oznaczeniem:

Przetarg  nieograniczony - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarne Błoto

Koperta wewnętrzna - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarne Błoto oraz adres i nazwa wykonawcy.

16. Zamawiający informuje, że:

16.1 zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

16.2 zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

  - rozliczenia się zamawiającego z wykonawcą w PLN,

16.4 termin związania ofertą 30 dni od otwarcia ofert,

16.5 w razie konieczności zamawiający dopuszcza udzielenia zamówienia uzupełniającego z art. 67 ust. 1pkt 6 P.Z.P.,

16.6 wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie S.I.W.Z zgodnie z art.38 ust.1 P.Z.P.,

16.7 Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

16.8 sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą pisemnie, fax potwierdzony pismem. Zamawiający zastrzega, że protesty oraz przystąpienia do protestów przekazane za pomocą faksu będą złożone w terminie jeżeli przed upływem terminu zostaną potwierdzone pismem,

16.9 przy końcowym odbiorze robót Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy dostarczenia świadectw jakości, certyfikatów, świadectwa wykonania prób oraz gwarancji na zamontowane urządzenia.

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

17.1 o wynikach przetargu wszyscy wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie,

17.2 w zawiadomieniu, wysłanym do wykonawcy, którego oferta została wybrana zamawiający określi termin i miejsce podpisania umowy,

17.3 jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art.93 ust.1 ustawy.

18.Środki ochrony prawnej:

Wykonawcy przysługuje prawo do protestu zgodnie z art. 179-183 prawo zamówień publicznych.

19.Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Nie dotyczy.

Zławieś Wielka, dn. 01.07.2008.

/-/Tadeusz Smarz

Wójt

Gmina Zławieś Wielka

###### ul. Handlowa 7

87-134 Zławieś  Wielka

woj. kujawsko-pomorskie

Tel. (056) 678-09-13

Fax (056) 678-09-13

##### Ogłasza przetarg nieograniczony NR ZP34/16/2008

na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Czarne Błoto

W tym: -

Wodociągi:

- przewody wodociągowe PCV 110                        - 4748 mb.

- przewody wodociągowe PCV 90                          - 1059mb.

-przewody wodociągowe  PCV50                            - 225mb.

- przyłącza z rur PE 40 mm                                      -609mb.

#### Termin wykonania zadania 30 czerwiec 2009r.

- Termin składania ofert upływa  w dniu 31.07.2008 r o godz. 1000, Urząd Gminy pok. Nr 23.

- W postępowaniu mogą wsiąść udział wykonawcy, którzy  spełniają

- warunki określone w S.I.W.Z.

- warunki określone w art.22 ust.1 prawo zamówień publicznych,

- udzielą 3-letniej gwarancji na wykonane roboty.

- Kryteria wyboru - CENA- 100%.

- Termin związania ofertą 30 dni od otwarcia ofert.

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.

- S.I.W.Z. zamieszczona będzie na stronie internetowej www.region.powiattorunski.pl/zlawieswielka.pl .

- Dodatkowych informacji udziela pan Mirosław Kwiatkowski codziennie 800-1400 tel. (056) 678-09-13 wew. 33, kom.509 735 951  pok. Nr 3.

- Wadium nie dotyczy

- Szczegółowy wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu określono w S.I.W.Z. Ocena spełnienia warunków dokonana zastanie z formułą spełnia –nie spełnia w oparciu o informację zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych S.I.W.Z.

SIEĆ WODOCIAGOWA Z PRZYŁACZAMI -ZADANIE CZARNE BŁOTO III.

URZĄD GMINY W ZŁEJWSI WIELKEJ

KOSZTORYS INWESTORSKI – WODOCIĄG Z PRZYŁACZAMI -ZAD. CZARNE BŁOTO III

03/05/0001/001

| Nr poz. | Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót | J. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0001 SIEĆ WODOCIAGOWA |  |  |
| 0010KNNR | 101010200 MECHANICZNE ŚCINANIE DRZE ŚR.16Ö25CM Z KARCZOWANIEM PIN | SZT. | 10,0000 |
| 0020KNNR | 101070100 TRANSPORT DŁUŻYC NA ODLEGŁOŚĆ DO 2 KM |  | 5,0000 |
| 0030KNNR | 101070200 TRANSPORT DŁUŻYC NA ODLEGŁOŚĆ DO 2 KM |  | 10,0000 |
| 0040KNNR | 1011110100 ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH W TERENIE RÓWNINNYM | KM | 6,0320 |
| 0050KNNR | 102100301 WYKOPY ORAZ PRZEKOPY WYKON. NA ODKŁAD KOPAR. PODSIĘBIERNYMI 0,60m3, GŁEBOKOŚĆ WYKOPU DO 3m GRUNT KAT. III-IV | m3 | 16392,0000 |
| 0060KNNR | 102140500 ZASYP. WYKOP. FUND. PODŁUŻ. PUNKT.,ROWÓW,WYKOP.OBIEKT.SPYCHAR 55kw Z ZAGĘSZCZ. UBIJAKAMI WARSTWY 25cm GR. KAT.III-IV | m3 | 16392,0000 |
| 0070KNNR | 106050100 IGLOFILTRY WPŁUKIWANE W GRUNT BEZPOŚREDNIO BEZ OBSYPKI DO GŁEBOKOŚCI 4M | SZT. | 20,0000 |
| 0080MAT | 060501KI PRACA ZESTAWU IGLOFILTRÓW | m-g | 72,0000 |
| 0090KNNR | 410080300 SIEĆ WODOCIĄG. Z RUR PCW CISNIENIOW. KIELICH. O ŚRED 110MM NA WCISK W GOTOW. WYKOPIE | m | 4748,0000 |
| 00100KNNR | 410080200 SIEĆ WODOCIĄG. Z RUR PCW CISNIENIOW. KIELICH. O ŚRED 90MM NA WCISK W GOTOW. WYKOPIE | m | 1059,0000 |
| 0110KNNR | 1103070102 SIECI WODOCIAGOWE Z RUR CISNIENIOWYCH PE D 50MM | m | 225,0000 |
| 0120KNNR | 416060100 PRÓBA WODNA SZCZELN. SIECI WODOCIĄG. Z RUR HOBAS, PCW,PCV,PE ,PEHD D 110 | SZT. | 6,0000 |
| 0130 KNR W | 21807040100 PROBA WODNA SZCZELIN. SIECI WODOCIAG. Z RUR HOBAS, PCW,PVC,PE,PEHD D90 MM | SZT | 2,0000 |
| 0140KNNR | 416110100 DEZYNFEKCJA RUROCIĄGÓW SIECI WODOCIAGOWEJ D 150 MM | SZT | 8,0000 |
| 0150KNNR | 416120100 JEDNOKROTNE PŁUKANIE SIECI WODOCIAGOWEJ D DO 150MM | SZT. | 8,0000 |
| 0160 MAT | 161201 KI BADANIE LABORATORYJNE WODY Z SIECI WOD. D DO 150 MM | SZT | 2,0000 |
| 0170KNNR | 411050301 ZASUWY ŻELIWNE KLINOWE OWALNE KOŁNIEROWE D 100MM Z OBUDOWĄ BEZ NASUWKI | KPL | 14,0000 |
| 0180KNNR | 411050201 ZASUW ŻELIWNE KLINOWE OWALNE KOŁNIERZOWE D 80MM Z OBUDOWĄ BEZ NASUWKI | KPL | 1,0000 |
| 0190KNNR | 410220300 KSZTAŁTKI PVC CISNIENIOWE JEDNOKIELICHOWE D 110 MM LĄCZONE NA WCISK -KOLANA | SZT. | 9,0000 |
| 0200KNNR | 410220300 KSZTALTKI PVC CISNIENIOWE JEDNOKIELICHOWE D 110 MM LĄCZONE NA WCISK-ŁUKI 22 SZT | SZT. | 4,0000 |
| 0210KNNR | 410220300 KSZTALTKI PVC CISNIENIOWE JEDNOKIELICHOWE D 110 MM ŁACZONE NA WCISK-ŁUKI 60ST | SZT | 12,0000 |
| 0220KNNR | 410230300 KSZTAŁTKI PVC CISNIENIOWE DWUKIELICHOWE D 110 MM ŁACZONE NA WCISK- TRÓJNIKI 110/110 | SZT. | 21,0000 |
| 0230KNNR | 410230400 KSZTAŁTKI PVC CISNIENIOWE DWUKIELICHOWE D 160 MM ŁACZONE NA WCISK -TRÓJNIK 160/110 | SZT. | 1,0000 |
| 0240KNNR | 410230300 KSZTAŁTKI PVC CISNIENIOWE DWUKIELICHOWE D 110 ŁĄCZONE NA WCISK -TRÓJNIKI 110/90 | SZT. | 3,0000 |
| 0250KNNR | 410230400 KSZTAŁTKI PVC CISNIENIOWE DWUKIELICHOWE D 160 MM ŁACZONE NA WCISK 160MM | SZT. | 2,0000 |
| 0260KNNR | 410230300 KSZTAŁTKI PVC CISNIENIOWE DWUKIELICHOWE D 110 MM ŁĄCZONE NA WCISKI -NASUWKI 110 MM | SZT. | 14,0000 |
| 0270KNNR | 410230200 KSZTAŁTKI PVC CISNIENIOWE DWUKIELICHOWE D 90 MM ŁĄCZONE NA WCISKI -NASUWKI 90 MM | SZT | 2,0000 |
| 0280KNNR | 410230300 KSZTAŁTKI PVC CISNIENIOWE DWUKIELICHOWE D 110 MM ŁĄCZONE NA WCISKI -REDUKCJE 110/90 | SZT. | 9,0000 |
| 0290KNNR | 410140200 KSZTAŁTKI ZELIWNE CISNIENIOWE KOŁNIERZOWE D 80MM KRKI 80MM | SZT | 4,0000 |
| 0300KNNR | 41014300 KSZTAŁTKI ŻELIWNE CISNIENIOWE KOŁNIERZOWE D 100 MM | SZT. | 24,0000 |
| 0310KNNR | 410140200 KSZTAŁTKI ŻELIWNE CISNIENIOWE KOŁNIEROWE D 80MM KRÓCIEC 80MM | SZT. | 2,0000 |
| 0320KNNR | 414080100 RECZNE UKŁADANIE BETONOWEJW BLOKACH OPOROWYCH | m3 | 5,0000 |
| 0330KNNR | 411190300 HYDRANTY POŻAROWE NADZIEMNE O ŚREDNICY 80MM | KPL | 13,0000 |
| 0340KNR W | 21901340200 OZNAKOWANIE NA SŁUPKU STALOWYM ZASUW | KPL | 15,0000 |
| 0350KNNR | 414080100 OPŁYTOWANIE ZASUW I HYDRANTÓW -13KPL | m3 | 2,0000 |
| 0360KNNR | 11040403 KI PRZYCIAGANIE RUROCIĄGÓW PRZEWODOWYCH D 110 MM W RURACH OCHRONNYCH Z ZAMKNIECIEM KOŃCÓWEK RUR PIANKĄ POLIURETANOWĄ | M | 20,0000 |
| 0370 KNR W | 21901190100 RURY OCHRONNE O ŚREDNICY NOMINALNEJ 150 MM | M | 20,0000 |
|  | 0002 PRZYŁĄCZA WODOCIAGOWE |  |  |
| 0380KNNR | 1011110100 ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH W TERENIE RÓWNINNYM | KM | 0,6090 |
| 0390KNNR | 102100100 WYKOPY ORAZ PRZEKOPY WYKON. NA ODKŁAD KOPARK. PODSIEBIERNYMI 0,15 m3 GŁEBOKOSCI WYKOPU DO 3m3 GRUNT KAT.I-III | m3 | 1520,0000 |
| 0400KNNR | 102140500 ZASYP. WYKOP.FUND. PODŁUŻ.,ROWÓW, WYKOP, OBIEKT. SPYCHAR 55kw Z ZAGĘSZCZ. UBIJAKMI WARSTWY 25CM GR. KAT. III-IV | m3 | 1520,0000 |
| 0410KNNR | 1103070101 PRZYŁACZE WODOCIĄGOWE Z RUR CISNIENIOWYCH PE D 40MM | m | 609,0000 |
| 0420KNNR | 401270102 PRÓBA SZCZELNOŚCI INSTAL. WODOCIĄG Z RUR PE- ZASDNICZA 1 PROBA | SZT. | 3,0000 |
| 0430KNNR | 401280100 PLUKANIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ | m | 609,0000 |
| 0440KNNR | 1103060100 NAWIERTKA NA ITNIEJACYM RUROCIAGU PVC D 90-110 MM | KPL. | 24,0000 |
| 0450KNNR | 414080100 OPŁYWANIE NAWIERTEK -24KPL | m3 | 2,2000 |
| 0460KNNR | 401400100 WODOMIERZ SKRZYDEŁKOWY DOMOWY LUB MIESZKANIOWY D 15 | KPL | 23,0000 |
| 0470KNNR | 401230106 DODATEK ZA WYKONANIE OBUSTRONNYCH PODEJŚĆ DO WODOMIERZY DOM. SKRZYDEŁKOWYCH D 32MM RUROCIAGACH PE/KULOWY/ | KPL. | 23,0000 |
| 0480KNNR | 401320100 ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY 15 MM INSTALACJI WODOCIAGOWEJ Z RUR PE | ZT. | 23,0000 |
| 0490 KNR W | 21901340200 OZNAKOWANIE NA SŁUPKU STALOWYM NAWIERTEK | KPL. | 24,0000 |

Załącznik nr 1

FOLMULARZ  OFERTOWY

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości  Czarne Błoto Gmina Zławieś Wielka

| ZAMAWIAJĄCY |  |
| --- | --- |
| WYKONAWCA ADRES TEL-FAX |  |
| CENA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI NETTO |  |
| SŁOWNIE |  |
| CENA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYŁACZAMI Z Vat |  |
| SŁOWNIE |  |
| WARUNKI GWARANCJI |  |
| TERMIN WYKONANIA |  |
| PODPISY |  |

## OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy sieci wodociągowej – zadanie III

w miejscowości Czarne Błoto.

Gmina  Zławieś Wielka.

- Podstawa opracowania.

Podstawę opracowania dokumentacji stanowi umowa Nr 1/02/2008 z dnia 28.02.2008 r. zawarta pomiędzy Urzędem Gminy Zławieś Wielka a Pracownią Projektowo – Usługową „AQUA” w Toruniu.

- Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest budowa sieci wodociągowej (doprojektowanie) w miejscowości Czarne Błoto, ponieważ istniejące gospodarstwa chłopskie i nowo wytyczone działki budowlane nie posiadają wody bieżącej.

- Materiały wyjściowe do projektowania i uzgodnienia.

Projekt opracowano na mapach sytuacyjno – wysokościowych w skali 1 : 1000 z wykazem stanu prawnego gruntów, dostarczonych przez Inwestora. Inwestor wydał również decyzję lokalizacyjną dla przedmiotowej inwestycji.

Rozwiązania projektowe uzgodniono:

- z użytkownikami gospodarstw,

- z Urzędem Gminy Zławieś Wielka w zakresie poboru wody i działek należących do gminy oraz dróg gminnych,

- w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Toruniu.

- Stan istniejący.

Istniejące gospodarstwa korzystają z własnych studni. Natomiast budujące się nowe domy korzystają z wody dowożonej z zewnątrz.

- Ukształtowanie terenu i warunki gruntowo wodne.

Obszary miejscowości Czarnych Błot są rozległe, w znacznym stopniu zalesione o wysokim poziomie wód gruntowych. Hydrograficznie znajdują się w wododziałach rowów odpływowych, które mają ujście do Górnego Kanału rz. Wisły.

Obszary objęte projektem stanowią cztery kompleksy.

Pod względem ukształtowania należą do terenów płaskich. Zalegające grunty to przeważnie piaski gliniaste użytkowane rolniczo i piaski zalesione oraz tereny podmokłe, Przez obszar objęty projektem przebiegają tylko drogi gruntowe.

W trakcie wykonawstwa robót należy się liczyć z wodą gruntową i zadrzewieniem.

- Koncepcja rozwiązań technicznych

W roku 2007 sieć wodociągowa została zrealizowana na obszarach zadania II Czarnych Błot.

W niniejszym opracowaniu przewiduje się dalszą rozbudowę sieci wodociągowej na przyległych obszarach.

Trasy dalszej rozbudowy sieci zaprojektowano w pasach dróg gminnych lub w pasach drogowych dróg dojazdowych do działek budowlanych i szczególnych posesji.

Będzie zachodzić konieczność wycinki niektórych drzew, co należy uzgodnić z U. G. Zławieś Wielka.

Trasy sieci wodociągowej obrazują mapy poglądowe kompleksów A i B oraz mapy zasadnicze w skali 1 : 1000.

6.1. Podstawowa sieć wodociągowa z uzbrojeniem

Sieć wodociągową zasilającą zaprojektowano z rur PCV 110 i 90 mm na ciśnienie robocze PN 0,60 MPa.

Z uwagi na grunty piaszczyste przewody przewiduje się układać na podłożu rodzimym.

Głębokość średnia układania przewodów winna wynosić 1,70 m.

Przejścia pod rowami wykonać w rurach ochronnych stalowych o średnicy 150 mm zgodnie z opisami na planach syt. – wys.

Rozgałęzienia sieci oznaczono węzłami do montażu, których załączono schematy węzłów. W węzłach zaprojektowano zasuwy żeliwne kołnierzowe o odpowiednich średnicach – z klinami wygumowanymi. Zasuwy wykonać z obudową, skrzynkami obetonowanymi i oznaczyć tabliczkami na słupkach stalowych. Na sieci wodociągowej zaprojektowano hydranty naziemne o średnicach 80 mm w ilości 13 sztuk. Skrzynki zasuw hydrantowych również obetonować i oznaczyć.

Na łukach i kolanach sieci przewidziano bloki oporowe z betonu B – 10.

Końcowe przewody sieci zasilającej zakorkować i podeprzeć blokiem oporowym.

Opisane elementy sieci zostały uwidocznione i opisane na planach syt. – wys. i zestawione w rozmiarach robót.

Zestawiono również kształtki sieci wodociągowej.

  - 6.2. Przyłącza sieci wodociągowej

Od sieci zasilającej zaprojektowano przyłącza do istniejących, bądź będących w budowie budynków. Przyłącza przewidziano z rur PE o średnicy 40 mm. Przyłącza podłączyć do sieci głównej za pomocą nawiertak o średnicach jak w zestawieniu.

Zestawienie przyłączy do odpowiednich działek w załączeniu. Nawiertaki przyłączy również oznaczyć tabliczkami.

Tam, gdzie była możliwość rozmowy z użytkownikami to uzgodniono wejście do budynku. W pozostałych miejscach należy wejście uzgodnić w czasie wykonawstwa. W projekcie przewiduje się również montaż wodomierzy. Tam, gdzie to będzie możliwe, wykonawca w uzgodnieniu z użytkownikiem, wodomierze z zaworami antyskażeniowymi zamontuje w budynkach – w miejscach niezamarzających. Pozostałym właścicielom budynków komplety wodomierzy przekazać za pokwitowaniem lub zdeponować w Urzędzie Gminy.

- Próby ciśnieniowe i dezynfekcja

Po wykonaniu odcinków sieci wodociągowej od węzła do węzła, należy dokonywać prób ciśnieniowych - przed zasypaniem przewodów. Prób ciśnieniowych dokonywać na ciśnienie 0, 7 MPa i podtrzymać min. 30 min. Po próbach ciśnieniowych odcinki sieci zasypać z ubiciem. Z każdej próby szczelności należy spisać protokół z udziałem inspektora nadzoru.

Przed oddaniem kolejnych odcinków sieci do eksploatacji należy dokonać dezynfekcji chlorem z podtrzymaniem 24 godz., po czym odcinki sieci przepłukać i pobrać próbę wody do badania przez stację „SANEPIDU”.

- Wykonanie robót i zalecenia do sporządzenia BIOZ

Przed przystąpieniem do wykonywania kolejnych odcinków sieci, należy powiadomić użytkowników działek przez które prowadzone będą roboty oraz zapewnić dojazdy do poszczególnych posesji. Generalnie przewiduje się mechaniczne wykonywanie wykopów i zasypki.

Przed przystąpieniem do robót należy dokonywać odpowiedniego oznakowania dróg – objazdów i zabezpieczeń BHP oraz uzgodnień z Urzędem Gminy dotyczących wycinki drzew. Urobek z wykopów odkładać obok, a roboty prowadzić odcinkami. Składowania materiałów dokonywać na wyznaczonym placu i odpowiednio zabezpieczać przed uszkodzeniami. Ułożone przewody na bieżąco inwentaryzować geodezyjnie. Zwraca się uwagę wykonawcy robót na ochronę kabli energetycznych i telefonicznych. Należy też chronić istniejący drzewostan.

Całość robót winna być przeprowadzona pod nadzorem technicznym z uprawnieniami budowlanymi.

- Normy i normatywy

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12. 04. 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. nr 75 poz. 69.

- BN – 83/8836 – 02 – Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN – 92/B 01706 – Instalacje wodociągowe  wymagane w projektowaniu + zmiana Az1 PN – B – 01706/Az1.

- PN – 92/B 10735 – Przewody kanalizacyjne – Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN – 87/B – 01060 – Sieci wodociągowe zewnętrzne.

- PN – 91/B – 10728 – Studzienki wodociągowe.

- PN – 87/B – 01070 – Sieci kanalizacyjne zewnętrzne.

- PN – 10725 : 1997 – Wodociągi – przewody zewnętrzne.

- PN – 92/B – 01707 – Instalacje kanalizacyjne.

- PN – B – 10729 – Studzienki kanalizacyjne.

- PN – 87/H – 74051/00 – Włazy kanałowe – Ogólne wymagania i badania.

- PN – 87/H – 74051/02 – Włazy kanałowe klasy D.

- BN – 86/8971 – 08 – Kręgi betonowe i żelbetowe.

- PN – 85/M – 74081 – Skrzynki uliczne w instalacjach wodnych i gazowych.

- PN – 63/M – 74084 – Kaptury żeliwne do zasuw i hydrantów.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 20.07.2002 r. w sprawie warunków wprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych – Dz. U. nr 129.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 18.12.1996 r. – Dz. U. nr 151 w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993 r. – Dz. U. nr 96 z późniejszymi zmianami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przem. Mat. Bud. Z 28.03.1972 r. w sprawie BHP w budownictwie /tekst w „Prawo Pracy”/ - Dz. U. nr 13/72 poz. 93 oraz ogólne przepisy BHP Dz. U. nr 129/97 poz. 844.

- Wytyczne w sprawie montażu przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – WTW i OSW – wyd. COBRT INSTA 2001.

Normy i wymagania techniczne dla materiałów

- PN – 86/B – 09700 – Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.

- PN – 74/C – 89200 – Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN – 76/C – 89202 – Kształtki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) ciśnieniowych.

- PN – 81/C – 89203 – Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu).

- PN – 76/C – 89204 – Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN – 80/C – 89205 – Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu).

- PN – 91/C – 89214 – Rury z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu).

- ISO 4435 : 1991 (E) - Rury i łączniki rurowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCM – U) dla podziemnych systemów odwadniających i ściekowych.

- PN/B – 10720 : 1998 – Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych.

- TWT– 3/96 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U).

- TWT – 14/96 - Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do kanalizacji zewnętrznej formowane z rur.

- PN – EN – 1452 – 1 : 5 : 2000 – Rury z tworzyw sztucznych.

Aprobaty techniczne

- Rury o ścianach strukturalnych (o podwójnej ściance) z PVC – U do sieci kanalizacyjnych dopuszczająca do stosowania w budownictwie. Wydany przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL”, Warszawa – AT/97 – 01 – 0292.

- Kształtki segmentowe do łączenia rur polietylenowych, wydana przez Instytut Górnictwa Naftowego i Górnictwa, Kraków – AT/97 – 04 – 0050.

- Rury z polietylenu PE 80 wydana przez COBRTI „INSTAL”,

Warszawa – AT/98 – 01 – 0377.

- Rury z polietylenu PE 100 wydana przez COBRTI „INSTAL”,

Warszawa – AT/98 – 01 – 0378.

Świadectwa i certyfikaty

- Ocena higieniczna PZH Warszawa dopuszczająca rury ciśnieniowe z PVC – U do przesyłania wody pitnej i na potrzeby gospodarcze – W/498/92.

- Ocena higieniczna PZH Warszawa dopuszczająca kształtki wtryskowe z PVC – U do przesyłania wody pitnej i na potrzeby gospodarcze – HK/III – 1/242/84.

Opracował: