SPECYFIKACJA

istotnych warunków zamówienia

na  budowę sieci wodno-kanalizacyjnej

w miejscowości Toporzysko – Zławieś Wielka

Gmina Zławieś Wielka

NR ZP34/7/2009

# PRZETARG NIEOGRANICZONY

1.Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Zławieś Wielka

ul. Handlowa 7

87-134 Zławieś Wielka

woj. kujawsko-pomorskie

tel. (056) 678-09-13

fax.(065) 678-09-13

NIP. 879 246 99 51

2.Miejsce wykonania inwestycji:

Toporzysko – Zławieś Wielka - Gmina Zławieś Wielka

3.Przedmiot zamówienia:

A. Toporzysko

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w tym:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna dn. 200mm;

- zlewnia przepompownia PS 1 (całość)   			1567 m

- zlewnia przepompowni PS 2 9 od. S 24 do PS 2) – 	195m

__________________ razem 		1762m

- Rurociąg tłoczny PE dn. 90 mm – 454 + 250 =		704m

- Przepompownia ścieków dn. 1400mm (PS-1, PS-2) z układem powiadomienia GSM wraz z włączeniem w isniejący systemem monitoringu zainstalowanego przez firmę Hydro-Partner Leszno – 2kpl

- Przepompownia ścieków przydomowa dn. 800mm 	1 kpl

- Przyłącza kanalizacyjne dn. 160mm 				10szt/225m

- Sieć wodociągowa dn. 90mm					160m

- Sieć wodociągowa dn. 110mm					240m

- Przyłącza wodociągowe PE 32 mm				3szt/18m

B Zławieś Wielka

- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna dn. 			200mm – 40mb

- Przyłącza kanalizacyjne dn. 160mm				1szt./40m

- Przyłącza wodociągowe PE 50mm				1 szt.

Roboty należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej.

Szczegółowy zakres robót określają załączony przedmiar robót, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Zaleca się aby wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko obejrzał miejsce robót, oraz zgromadził wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i podpisania umowy na wykonanie zamówionych robót. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz dokumentacją projektową.

Do urządzeń wskazanych w projekcie budowlanym, dla których jest wskazany producent lub dystrybutor można stosować urządzenia równoważne. Urządzenia równoważne powinny spełniać parametry projektowe.

CPV- 74.23.15.00-2

Oryginalna dokumentacja projektowa do wglądu w siedzibie zamawiającego pok. Nr.3 w godz. 800-1400 codziennie.

4.Termin wykonania:

Wymagany 31 grudnia 2009 roku.

5. Opis warunków udział w postępowaniu:

5.1 Spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

5.2 Spełniają wymogi określone w art..22 ust.1 pkt1-3 prawo o zamówieniach publicznych

5.3 Udzielą 3 letniej gwarancji na wykonanie robót.

5.4 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania przetargowego na podstawie art. 24 ust.1 p.z.p

Ocena w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z regułą spełnia –nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie 6

s. i.w.z.

6.Oświadczenie i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

6.1 formularz ofertowy - załącznik Nr 1,

6.2 kosztorys ofertowy,

6.3 oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 P.Z.P.,

6.4 oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 P.Z.P.,

6.5 odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert,

6.6 informacji, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy,

6.7 oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się ze S.I.W.Z, dokumentacją techniczną oraz warunkami terenowymi.

6.8 Oświadczenie o braku zaległości podatkowych

6.9 Oświadczenie o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.

UWAGA!!!

W przypadku istnienia zaległości z opłacaniem podatków oferent przedstawi dokument stanowiący przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności.

7. Uprawnieni do kontaktu z oferentami:

Pan Mirosław Kwiatkowski codziennie w godz. od 800 -1400,  pok. nr 3, 
tel. (056) 678-09-13.

8. Sposób realizacji inwestycji:

Zakres robót będzie realizowany w ramach generalnego wykonawcy w związku z tym należy ustanowić stanowisko kierownika robót wykonawcy. Zlecający informuje, że nie będzie uwzględniał aneksów dotyczących indeksacji. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe w cyklach miesięcznych w terminie 30 dni od dostarczenia faktury potwierdzone odbiorem z udziałem inspektora nadzoru.

9. Nadzór inwestorski:

nadzór inwestorski z ramienia zamawiającego pełnić będzie wyznaczony inspektor nadzoru.

10.Kryteria wyboru ofert:

CENA-100%.

Cena najniższa x 100

Cena danego wykonawcy                   =              x 100 %

11.Opis sposobu obliczenia ceny:

11.1 wartość robót budowlanych należy określić na podstawie załączonego

przedmiaru robót oraz dokumentacji technicznej,

11.2 cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z przedmiaru robót, wszelkie robot  przygotowawcze, oznakowanie terenu prowadzonych robót i zmian organizacji ruchu, obsługę geodezyjną, obsługę laboratoryjną związaną z kontrolą jakości wykonywanych robót, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, opłaty związane z zajęciem pasa drogowego przy realizacji przedmiotu zamówienia i uzyskaniem stosownej decyzji od zarządcy drogi oraz inne koszty wynikające z umowy,

  - wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom,

  - oferta winna uwzględniać cenę netto oraz cenę brutto z podatkiem vat i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,

Do ceny netto należy doliczyć podatek Vat 22 % -

11.5 za zajęcie pasa drogi gminnej nie będzie pobierana opłata.

12.Miejsce i termin składania ofert:

upływa w dniu 09.04.2009r. godz. 1000 ,

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, pok. Nr 23.

13.Otwarcie ofert:

nastąpi w dniu 09.04.2009 r. godz.1015,

sala Nr.31 Urzędu Gminy.

14.Wadium:

nie dotyczy

15.Sposób przygotowania ofert:

15.1ofertę należy złożyć wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do S.I.W.Z.,

15.2 treść złożonej oferty musi odpowiadać treści S.I.W.Z.,

15.3 oferta powinna być napisana w języku polskim,

15.4 oferta powinna być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty,

15.5 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,

15.6 formularz ofertowy i załącznik do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawicieli(a) Wykonawcy,

w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy.

Ofertę należy złożyć w:

Koperta zewnętrzna z oznaczeniem:

Przetarg  nieograniczony - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Toporzysko – Zławieś Wielka

Koperta wewnętrzna - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Toporzysko – Zławieś Wielka oraz adres i nazwa wykonawcy.

16. Zamawiający informuje, że:

16.1 zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

16.2 zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

  - rozliczenia się zamawiającego z wykonawcą w PLN,

16.4 termin związania ofertą 30 dni od otwarcia ofert,

16.5 w razie konieczności zamawiający dopuszcza udzielenia zamówienia uzupełniającego z art. 67 ust. 1pkt 6 P.Z.P.,

16.6 wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie S.I.W.Z zgodnie z art.38 ust.1 P.Z.P.,

16.7 Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

16.8 sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą pisemnie, fax potwierdzony pismem. Zamawiający zastrzega, że protesty oraz przystąpienia do protestów przekazane za pomocą faksu będą złożone w terminie jeżeli przed upływem terminu zostaną potwierdzone pismem,

16.9 przy końcowym odbiorze robót Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy dostarczenia świadectw jakości, certyfikatów, świadectwa wykonania prób oraz gwarancji na zamontowane urządzenia.

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

17.1 o wynikach przetargu wszyscy wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie,

17.2 w zawiadomieniu, wysłanym do wykonawcy, którego oferta została wybrana zamawiający określi termin i miejsce podpisania umowy,

17.3 jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art.93 ust.1 ustawy.

18. Środki ochrony prawnej:

Wykonawcy przysługuje prawo do protestu zgodnie z art. 179-183 prawo zamówień publicznych.

19.Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Nie dotyczy.

Zławieś Wielka, dn. 02.03.2009r.

/-/Tadeusz Smarz

Wójt

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Toporzysko – Zławieś Wielka

| ZAMAWIAJACY |  |
| --- | --- |
| WYKONAWCA |  |
| CENA SIECI WODOCIĄGOWEJ NETTO |  |
| CENA SIECI KANALIZACYJNEJ NETTO |  |
| CENA RAZEM NETTO WODA-KANALIZACJA |  |
| SŁOWNIE |  |
| CENA Z VAT SIECI WODOCIĄGOWEJ |  |
| CENA Z VAT SIECI KANALIZAACYJNEJ |  |
| RAZEM Z VAT WODA-KANALIZACJA |  |
| SŁOWNIE |  |
| WARUNKI GWARANCJI |  |
| TERMIN WYKONANIA |  |
| PODPISY |  |

Gmina Zławieś Wielka

###### ul. Handlowa 7

87-134 Zławieś  Wielka

woj. kujawsko-pomorskie

Tel. (056) 678-09-13

Fax (056) 678-09-13

##### Ogłasza przetarg nieograniczony NR ZP34/7/2009

na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w

miejscowości Toporzysko – Zławieś Wielka

W tym: -

A. Toporzysko

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w tym:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna dn. 200mm;

- zlewnia przepompownia PS 1 (całość)   			1567 m

- zlewnia przepompowni PS 2 9 od. S 24 do PS 2) – 	195m

__________________ razem 		1762m

- Rurociąg tłoczny PE dn. 90 mm – 454 + 250 =		704m

- Przepompownia ścieków dn. 1400mm (PS-1, PS-2) z układem powiadomienia GSM wraz z włączeniem w isniejący systemem monitoringu zainstalowanego przez firmę Hydro-Partner Leszno – 2kpl

- Przepompownia ścieków przydomowa dn. 800mm 	1 kpl

- Przyłącza kanalizacyjne dn. 160mm 				10szt/225m

- Sieć wodociągowa dn. 90mm					160m

- Sieć wodociągowa dn. 110mm					240m

- Przyłącza wodociągowe PE 32 mm				3szt/18m

B Zławieś Wielka

- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna dn. 			200mm – 40mb

- Przyłącza kanalizacyjne dn. 160mm				1szt./40m

- Przyłącza wodociągowe PE 50mm				1 szt.

#### Termin wykonania zadania 31 grudnia 2009r.

- Termin składania ofert upływa  w dniu 09.04.2009r o godz. 1000, Urząd Gminy pok. Nr 23.

- W postępowaniu mogą wsiąść udział wykonawcy, którzy  spełniają

- warunki określone w S.I.W.Z.

- warunki określone w art.22 ust.1 prawo zamówień publicznych,

- udzielą 3-letniej gwarancji na wykonane roboty.

- Kryteria wyboru - CENA- 100%.

- Termin związania ofertą 30 dni od otwarcia ofert.

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.

- S.I.W.Z. zamieszczona będzie na stronie internetowej www.region.powiattorunski.pl/zlawieswielka.pl .

- Dodatkowych informacji udziela pan Mirosław Kwiatkowski codziennie 800-1400 tel. (056) 678-09-13 wew. 33, pok. Nr 3.

- Wadium nie dotyczy

- Szczegółowy wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu określono w S.I.W.Z. Ocena spełnienia warunków dokonana zastanie z formułą spełnia –nie spełnia w oparciu o informację zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych S.I.W.Z.

- w razie konieczności zamawiający dopuszcza udzielenia zamówienia uzupełniającego z art. 67 ust. 1pkt 6 P.Z.P.,