Uchwała  Nr  XXVII/213/2006

Rady  Gminy  Zławieś  Wielka

z dnia   22 lutego 2006r.

w  sprawie:     regulaminu  dostarczania  wody  i  odprowadzania  ścieków  na  terenie  Gminy  Zławieś  Wielka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 
poz. 1759 oraz z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457) oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747,  z 2002r.  Nr 113 poz. 984, z 2004r. Nr 96 poz. 959, Nr 173 poz. 1808, z 2005r. Nr 85 poz. 729, Nr 130, poz. 1087 )

# Rozdział 1

#### Przepisy  ogólne

§  1.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków zwany dalej regulaminem określa zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych i beczkowozów oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą  urządzeń  kanalizacyjnych  na  terenie  Gminy  Zławieś  Wielka

§  2.

Gmina Zławieś Wielka zwana dalej Gminą dokonuje zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków na podstawie posiadanych pozwoleń wodno-prawnych.

§  3.

Gmina świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy zawartej z odbiorcą.

§ 4.

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej umowy.

§  5.

1. Zawór główny za wodomierzem i pierwsza studzienka kanalizacyjna licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku, granica nieruchomości, jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również miejscem rozdziału sieci i instalacji wewnętrznej.

2. Dla rozbudowanej sieci kanalizacyjnej na terenie nieruchomości, miejsce o którym mowa w ust.1 zostanie określone w warunkach technicznych przyłączenia.

Rozdział 2

Poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§  6.

Poziom świadczonych usług przez Gminę w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa pozwolenie wodno-prawne wydane na  podstawie odrębnych przepisów.

§  7.

Maksymalną ilość dostarczanej wody określa umowa o zaopatrzenie w wodę zawarta z odbiorcą. Umowa winna także określać maksymalne ilości oraz dopuszczalny poziom zanieczyszczeń dostarczanych ścieków wynikający z posiadanych przez Gminę technicznych i technologicznych możliwości ich oczyszczenia.

§  8.

Wymagane ciśnienie wody określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn.zm.).

§  9.

Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).

§ 10. Dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków przemysłowych oraz warunki ich wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca  2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych  (Dz. U. Nr 129, poz. 1108).

§ 11. Wójt Gminy, w okresach nie mniejszych niż raz na kwartał, dokonuje oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

##### Rozdział 3

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 12.

1. Gmina zobowiązana jest zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z odbiorcą, którego nieruchomość zostanie przyłączona do sieci, jeżeli wystąpi on z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

2. Gmina ma prawo odmówić zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków  z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione równocześnie wszystkie warunki określone w art. 6 ust. 6 ustawy lub nie uregulowane zostały należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki.

3. Gmina ma prawo wypowiedzieć umowę właścicielowi lub zarządcy  budynku wielolokalowego jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie, a w szczególności warunki uniemożliwiające ustalenie należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla poszczególnych odbiorców usług w tym budynku, w terminie określonym w umowie.

4. Umowa winna w szczególności zawierać postanowienia określone w art. 6 ust. 3 ustawy oraz wskazywać miejsce publikacji Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

5. W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Gmina uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia, o którym mowa w § 10.

6. Z odbiorcami korzystającymi zarówno z usług zaopatrzenia w wodę, jak i z usług odprowadzania ścieków, Gmina może zawrzeć jedną umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

§ 13.

1. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków może być zawarta  na czas nieokreślony lub określony.

2. Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania.

3. Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie i na skutek odstąpienia Gminy od umowy.

4. Gmina może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w art.8 ust.1 ustawy. Odstąpienie od umowy następuje poprzez oświadczenie Gminy doręczone odbiorcy na 20 dni przed terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

5. Rozwiązanie umowy skutkuje zastosowaniem przez Gminę środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

6. Umowa wygasa w przypadku śmierci odbiorcy usług będącego osobą fizyczną likwidacji i upadłości odbiorcy będącego przedsiębiorcą oraz upływu czasu, na który została zawarta.

§ 14.

1. Potencjalny odbiorca usług składa do Gminy pisemny wniosek o zawarcie umowy, także w przypadku zmiany odbiorcy usług bez konieczności zmiany pozostałych warunków świadczenia usług. Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego następuje po złożeniu przez odbiorcę wniosku o zawarcie umowy.

2.  Gmina w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, przedkłada odbiorcy do podpisu projekt umowy.

3.  Postanowienia ust. 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku składania przez właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego wniosku o zawarcie umów z osobami korzystającymi z lokali.

§ 15.

1. Gmina określa cykl rozliczeń obowiązujący odbiorców usług w zależności od lokalnych warunków technicznych i ekonomicznych świadczenia usług, a także postanowień określonych w odrębnych przepisach prawnych oraz skutki niedotrzymania terminu  zapłaty.

2. Mogą obowiązywać różne okresy obrachunkowe  rozliczeń dla  poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług lub obszaru.

§ 16.  Datę, formę i sposób zapłaty Gmina wskazuje w fakturze, zgodnie z ustaleniami wynikającymi z obowiązującej umowy.

§ 17. Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Gminę oraz nie utrudniający działalności Gminy, a w szczególności do:

- użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek m. in. cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania czyli montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych;

- użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący  zakłóceń   funkcjonowania sieci kanalizacyjnej, informując Gminę o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy;

- informowania Gminy o własnych ujęciach wody, w przypadku konieczności ustalania opłat za odprowadzanie ścieków oraz opomiarowanie wodomierzem własnego ujęcia wody;

- wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z  przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach  technicznych przyłączenia do sieci oraz pisemnej umowy zawartej z Gminą;

- zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji  i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie;

- podjęcia działań  ograniczających skutki awarii oraz udostępniania Gminie terenu w celu usunięcia awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy.

Rozdział 4

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat

§ 18.

1. Rozliczenia z odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez Gminę na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 26, poz. 257).

2. Taryfa obowiązująca w dniu zawarcia umowy stanowi załącznik do umowy zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków.

3. W rozliczeniach, strony umowy obowiązane są stosować aktualnie obowiązującą taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka, bądź wprowadzoną w  trybie art. 24 ust. 8 ustawy, bez konieczności zmiany umowy.

§ 19.

Gmina ogłasza taryfę w lokalnej prasie i internecie w terminie określonym w art. 24 ust. 7 lub 9                  ustawy.

§ 20.

Warunki prowadzenia rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków  określa  rozdział 5 ustawy oraz umowa.

Rozdział 5

##### Warunki przyłączenia do sieci i odbiór przyłącza

§ 21.

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

2.  Gmina po otrzymaniu wniosku określa warunki techniczne przyłączenia do posiadanej sieci.

3. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Gminą oraz zgłoszenie zamiaru budowy przyłącza. Uzgodnienie dokumentacji powinno nastąpić w terminie 14 dni  od dnia złożenia dokumentacji do uzgodnienia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.

4.  Przed zawarciem umowy Gmina dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłącza w formie protokołu odbioru, celem stwierdzenia czy zostały spełnione warunki techniczne.

5.  Umowa określi zakres utrzymywania przyłączy przez Gminę.

§ 22.

Z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może  występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci lub osoba zainteresowana nie posiadająca tytułu prawnego.

§ 23.

1. Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej            powinien  w  szczególności  zawierać:

- oznaczenie wnioskodawcy;

- określenie:

    - rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,

    - charakterystyki zużycia wody,

    - rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości odprowadzanych ścieków,

    - przeznaczenia wody;

  - informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda i odprowadzane ścieki, a w szczególności:

- powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe),

- wyposażenie    lokali   i   obiektów   w   urządzenia    zużywające   wodę   odprowadzające ścieki.

2. Do wniosku, o którym mowa  w ust. 1 osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci, powinna               załączyć:

1)  dokument potwierdzający, o ile posiada, tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek;

2)   mapę sytuacyjną w skali 1:500 określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia                   terenu.

§ 24.

1. Gmina określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym                                        niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec         przedłużeniu.

2.   Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia.

3.   Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:

1)   miejsca i sposób przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy;

2)   wymagania dotyczące:

  - miejsca zainstalowania wodomierza głównego,

  - miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego,

  - jakości odprowadzanych ścieków,

  - termin ważności warunków przyłączenia.

§ 25.

1. Gmina ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeżeli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia.

2. Gmina może odmówić wydania warunków technicznych, jeżeli nie posiada technicznych możliwości przyłączenia, z zastrzeżeniem § 29.

§ 26.

1. Warunki przyłączenia stanowią podstawę do rozpoczęcia prac projektowych oraz budowlano – montażowych.

2. Określone w klauzuli uzgadniającej projekt budowlany próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 są potwierdzane przez strony w protokołach, których wzory określa Gmina.

§ 27.

1. Odbiór przyłącza jest odpłatny i odbywa się na pisemny wniosek przyszłego odbiorcy.

2. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego odbioru technicznego wg zasad określonych w klauzuli uzgadniającej projekt budowlany.

3.  Protokół końcowego odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

- datę odbioru;

- przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości;

- rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego;

- skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika;

- adres nieruchomości do której wykonano podłączenie;

- podpisy członków komisji.

4.  Protokół końcowy odbioru technicznego stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony zobowiązuje odbiorcę do zawarcia umowy.

Rozdział 6

Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 28.

1.  Gmina ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku braku wystarczających mocy produkcyjnych oraz niewystarczających warunków technicznych uniemożliwiających realizację usługi.

2.  Gmina ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Gminy bądź zostało wykonane niezgodnie  z wydanymi warunkami technicznymi.

3. Poziom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy opracowane na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 29.

Jeżeli z wieloletnich planów rozwoju i modernizacji nie wynika planowana budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a osoba ubiegająca się o przyłączenie wyraża wolę budowy tych urządzeń, Gmina może zawrzeć z taką osobą umowę o wspólną realizację inwestycji. Po zawarciu umowy, Gmina określi warunki techniczne przyłączenia.

§ 30.

Potencjalni odbiorcy mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności usług w Urzędzie Gminy, który udostępnia nieodpłatnie do wglądu:

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

- niniejszy regulamin,

- warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków;

- wieloletni plan rozwoju i modernizacji,

Rozdział  7

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej  wody  i  wprowadzanych  do  sieci  kanalizacyjnej  ścieków

§ 31.

1. O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Gmina winna uprzedzić odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty (ogłoszenia: prasa lub radio albo powiadomienie pisemne).

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadamiania odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług, w szczególności gdy:

1)  z powodu nagłej awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków;

2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub                     środowiska.

§ 32.

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody lub przewidywanym obniżeniu                             jej jakości oraz przewidywanych zakłóceniach w odprowadzaniu ścieków Gmina powinna poinformować               odbiorców usług poprzez komunikaty w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 33.

W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej dwadzieścia cztery godziny Gmina powinna                   zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować odbiorców o jego lokalizacji i warunkach                      korzystania.

§ 34.

Gmina może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Rozdział 8

Obowiązki odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

§ 35.

Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przed dostępem osób nieuprawnionych.

§ 36.

Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu będącym w jego posiadaniu. Jeśli awarii nie usunie w ciągu 5 godzin od jej wystąpienia, Gmina może usunąć awarię we własnym zakresie,               a kosztami obciążyć odbiorcę.

§ 37.

Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Gminy o wszelkich:

- stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby;

- zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§ 38.

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

§ 39.

Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania Gminy o zmianach własnościowych nieruchomości,  zmianach zarządcy lub osób korzystających z lokalu.

Rozdział 9

Standardy obsługi odbiorców usług

Sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 40.

Gmina winna zapewnić odbiorcom  należyty poziom obsługi odbiorców.

§ 41.

Gmina zobowiązana jest do udzielania na życzenie odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi a przede wszystkim informacji objętych regulaminem oraz zawartych w  taryfie.

§ 42.

W przypadku stwierdzenia przez Gminę lub właściwy organ Inspekcji Sanitarnej obniżenia jakości dostarczanej wody odbiorcy przysługuje upust na zasadach określonych w umowie.

§ 43.

1. W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z regulaminem lub przerw  w dostawach wody, odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację w terminie czternastu dni od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia w którym usługa została wykonana, lub miała być wykonana.

2. Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż wymienione w ust. 1 przypadkach niewykonania, lub nienależytego wykonania usługi.

3.  Reklamacja powinna zawierać:

- imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres odbiorcy;

- przedmiot reklamacji;

- przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;

- zgłoszenie roszczenia o upust;

- numer i datę umowy;

- podpis odbiorcy.

4. Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w rejestrze reklamacji prowadzonym przez Gminę.

5.  Gmina rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia.

6.  Gmina udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź winna zawierać:

- powołanie podstawy prawnej;

- rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględniania reklamacji;

- pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie;

- podpis Wójta Gminy, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.

7. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie.

8. W przypadku uwzględnienia reklamacji Gmina powiadamia odbiorcę o wyniku rozpatrzenia, a także o wysokości i formie wypłaty przyznanego upustu.

9. Zaliczenie upustu lub nadpłaty należności na poczet przyszłych należności może nastąpić jedynie na wniosek odbiorcy usługi.

Rozdział 10

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 44.

Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Gminy są jednostki straży pożarnej.

§ 45.

Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Gminy dokonywana jest w miejscach uzgodnionych, a przede wszystkim z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 46.

Rozliczenia  za  wodę pobraną  na cele  przeciwpożarowe  dokonywane  są  na  podstawie  pisemnych informacji  składanych  przez  jednostki  straży  pożarnej.

Rozdział 11

Przepisy końcowe

§  47.

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn zm.), przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

§  48.

Gmina zobowiązana jest do udostępnienia regulaminu na żądanie odbiorcy.

§  50.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący  Rady  Gminy

Janusz  Piotrowski

Uzasadnienie

do

Uchwały  Nr  XXVII/213/2006

Rady  Gminy  Zławieś  Wielka

z dnia   22 lutego 2006r.

Nowelizacja  ustawy o zbiorowym  zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu  ścieków  z  dnia  22 kwietnia   2005r. (Dz. U. Nr 85 poz.729 z 2005r.) nakłada na Gminę obowiązek opracowania projektu nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Art.19 w/w ustawy dotyczący zakresu i formy regulaminu otrzymał nowe brzmienie, w szczególności doprecyzowano rangę uchwały rady.

Po nowelizacji jest to akt prawa miejscowego.

Zakres praw i obowiązków Gminy i odbiorców usług, które winien obligatoryjnie zawierać regulamin został rozszerzony o zagadnienia określające:

- sposób dokonywania odbioru przez Gminę wykonanego przyłącza kanalizacyjnego,

- warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

W/w prawa i obowiązki zostały uwzględnione w nowym regulaminie.

W nowym regulaminie określone zostały także zagadnienia dotyczące:

- miejsca rozdziału sieci i instalacji - § 6,

- procedury wydania warunków technicznych przyłączenia w przypadku, gdy z wieloletnich planów rozwoju i modernizacji nie wynika planowana budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

- procedury zgłaszania zamiaru budowy przyłącza ( zgodnie z ustawą prawo budowlane) - § 22.2

Zgodnie z art.4 ust.1 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r.o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 85 poz.729) w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy Gmina winna opracować i przedłożyć radzie gminy do zatwierdzenia projekt regulaminu, o którym mowa w art.19 ust.1 w/w ustawy.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w/w zatwierdzenie nowego regulaminu przez Radę Gminy winno nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia nowelizacji w życie tj. 17.02.2006r.